## 排污单位自行监测监督检查现场检查表

排污单位名称：                                                          发证时间：

在线监测设备运维单位：                                                  受委托社会化服务机构名称：

| 序号 | 检查 分项 | 检查单项与标准 | 单项 扣分 | 分项 评分 | 分项 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 监测方案制定情况 (35分) | 1.是否制定监测方案：有方案得2分，无方案该部分得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（0.5分）、执行标准及其限值（0.5分）、监测频次（0.5分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0.5分）。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3.监测点位图是否完整，每少一个点位扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4.监测点位数量是否满足自行监测指南的要求，每少一个点位扣0.5分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 5.监测指标是否满足自行监测技术指南的要求，每少一个指标扣0.5分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6.监测频次是否满足自行监测技术指南的要求，每一个指标频次不满足扣0.5分。 | 4 |  |  |  |
|  |  | 7.执行的排放标准是否适用，每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8.采样和样品保存方法选择是否合理，每一个指标执行不适用扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 9.监测分析方法选择是否合理，有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 10.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 11.是否有相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），缺少一个质控措施扣0.5分。 | 3 |  |  |  |

| 序号 | 检查 分项 | 检查单项与标准 | 单项 扣分 | 分项 评分 | 分项 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 二、 自行监测开展情况 (42分) | 基础 考核 （20分） | 1.排污口是否进行规范化整治,是否设置规范化标识，监测断面及点位设置是否符合相应监测规范要求，每发现一个未整治或不符合扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.监测点位是否按方案均开展监测，每少1个监测点位扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.各监测指标是否按方案开展监测，每少1个监测指标扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.监测频次按方案开展监测，每一个指标频次不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | （一） 委托 手工 监测 （22分） | 1.检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求，一项不满足扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.是否为排污单位提供有CMA资质印章的监测报告，没有扣2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.采用的监测分析方法是否与方案一致，一项不一致扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.监测人员是否具有相应能力（如：学历资格、技术培训考核等自认定支撑材料），一人次不满足扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 10.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 11.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
| 序号 | 检查 分项 | 检查单项与标准 | 单项 扣分 | 分项 评分 | 分项 占比 |
| 2 | 二、 自行监测开展情况 (42分) | （二） 排污单位 手工自测 （22分） | 1.采用的监测分析方法是否与方案一致，1项不一致扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.监测人员是否具有相应能力（如：学历资格、技术培训考核等自认定支撑材料），一人次不满足扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.实验室设施是否能满足分析基本要求，环境是否干净整洁（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（1分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至少2人共同采样和签字（0.5分）；采样时间和频次是否符合规范要求（0.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7.是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录（1分）；样品交接记录内容是否规范、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | （三） 自动 监测 （22分） | 1.自动监测设备的安装是否规范：废水在线符合HJ/T 353等的规定，采样管线长度应不超过50m（1分），流量计是否检定合格且在有效期内（1分）；废气CEMS符合HJ 75的规定，采样管线长度原则上不超过70m（1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.自动监测点位设置是否符合HJ75、HJ/T 353等规范要求（1分），手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分）。 | 2 |  |  |  |
| 序号 | 检查 分项 | 检查单项与标准 | 单项 扣分 | 分项 评分 | 分项 占比 |
| 2 | 二、 自行监测开展情况 (42分) | （三） 自动 监测 （22分） | 3.监测站房是否满足要求(1分)，是否有空调、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不完整扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5.是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。每少一份记录扣0.5分，内容不完整扣0.5分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不完整扣0.5分，数据不一致此项得0分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录,记录内容是否完整，一处不规范扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不完整扣0.5分。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10.废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致。废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。一处不一致、不合理，扣1分。 | 4 |  |  |  |

| 序号 | 检查 分项 | 检查单项与标准 | 单项 扣分 | 分项 评分 | 分项 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 三、 监测信息公开情况 (23分) | 1.自行监测信息是否按要求公开（自行监测方案、自行监测结果等）（3分）。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2.公开的排污单位基本信息是否与实际情况一致，一处不一致扣1分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）一致，一处不一致扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 4.公开的废水流量、废气流量等监测数据是否与原始记录一致，一处不一致扣1分。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 5.监测结果公开是否及时，1个指标公开不及时扣1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 6.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5分。 | 5 |  |  |  |
| 总得分 |  |
| 说明：1.单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分； 2.分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和； 3.自行监测不涉及本表中某一检查单项内容的，该单项不扣分； 4.（一）、（二）、（三）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和； 5.总得分≥80分属较为规范；≥60分～<80分属基本规范；<60分属不规范。“规范”和“基本规范”检查结论为“及格”，“不规范”检查结论为“不及格”。 |  |
| 检查结论： 签名： 日期： |

上海市普陀区生态环境局办公室                                                2020年9月10日印发